{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":116,"n_cols":9,"rows_kept":116,"merged":[[0,1,0,8],[2,3,17,3],[2,4,17,4],[18,3,20,3],[18,4,20,4],[21,3,30,3],[21,4,30,4],[31,3,41,3],[31,4,41,4],[42,3,58,3],[42,4,58,4],[61,3,62,3],[61,4,62,4],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[67,3,68,3],[67,4,68,4],[69,3,72,3],[69,4,72,4],[73,3,74,3],[73,4,74,4],[75,3,77,3],[75,4,77,4],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[85,3,86,3],[85,4,86,4],[87,3,88,3],[87,4,88,4],[89,3,91,3],[89,4,91,4],[92,3,94,3],[92,4,94,4],[99,3,100,3],[99,4,100,4],[101,3,102,3],[101,4,102,4],[104,3,107,3],[104,4,107,4],[108,3,112,3],[108,4,112,4],[115,0,115,8]]}
[null,"神经外科手术器械"]
["序号","名称","规格","产品描述/主要组成成分","预期用途","数量","单价","金额","备注"]
[1,"吸引管","直型，工作长度100mm,直径1.5mm柔性","由冲吸管、管路和连接口组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于手术中冲洗组织或吸液。",3,850,2550,"神外器械"]
[2,"吸引管","直型，工作长度100mm,直径2mm柔性",null,null,3,850,2550,"神外器械"]
[3,"吸引管","直型，工作长度100mm,直径2.5mm柔性",null,null,3,850,2550,"神外器械"]
[4,"吸引管","直型，工作长度100mm,直径3mm柔性",null,null,3,850,2550,"神外器械"]
[5,"吸引管","直型，工作长度100mm,直径3.5mm柔性",null,null,3,850,2550,"神外器械"]
[6,"吸引管","直型，工作长度100mm,直径4mm柔性",null,null,3,850,2550,"神外器械"]
[7,"吸引管","直型，工作长度100mm,直径4.5mm柔性",null,null,3,850,2550,"神外器械"]
[8,"吸引管","直型，工作长度100mm,直径5mm柔性",null,null,3,850,2550,"神外器械"]
[9,"吸引管","直型，工作长度140mm,直径1.5mm柔性",null,null,2,850,1700,"神外器械"]
[10,"吸引管","直型，工作长度140mm,直径2mm柔性",null,null,2,850,1700,"神外器械"]
[11,"吸引管","直型，工作长度140mm,直径2.5mm柔性",null,null,2,850,1700,"神外器械"]
[12,"吸引管","直型，工作长度140mm,直径3mm柔性",null,null,2,850,1700,"神外器械"]
[13,"吸引管","直型，工作长度140mm,直径3.5mm柔性",null,null,2,850,1700,"神外器械"]
[14,"吸引管","直型，工作长度140mm,直径4mm柔性",null,null,2,850,1700,"神外器械"]
[15,"吸引管","直型，工作长度140mm,直径4.5mm柔性",null,null,2,850,1700,"神外器械"]
[16,"吸引管","直型，工作长度140mm,直径5mm柔性",null,null,2,850,1700,"神外器械"]
[26,"软轴牵开器","锁紧式， 450mm",null,null,4,16000,64000,"神外器械"]
[27,"软轴牵开器","锁紧式， 无极调节 杠杆式",null,null,2,32000,64000,"神外器械"]
[28,"软轴牵开器","锁紧式，软轴头架转接器",null,null,2,6500,13000,"神外器械"]
[30,"剥离器","平头，21cm直型，叶片形微弯，头宽1mm","杆形设计，头部为钝口或微锐，采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于剥离或分离粘膜、组织。",1,6785,6785,"神外器械"]
[31,"剥离器","平头，21cm直型，叶片形微弯，头宽1.5mm",null,null,1,6785,6785,"神外器械"]
[32,"剥离器","平头，21cm直型，叶片形微弯，头宽2.5mm",null,null,1,6785,6785,"神外器械"]
[33,"剥离器","圆头，21cm直型，半圆形微弯，头宽1.1mm",null,null,1,6785,6785,"神外器械"]
[34,"剥离器","圆头，21cm直型，半圆形微弯，头宽1.7mm",null,null,1,6785,6785,"神外器械"]
[35,"剥离器","圆头，21cm直型，半圆形微弯，头宽2mm",null,null,1,6785,6785,"神外器械"]
[36,"剥离器","圆头，21cm直型，圆形角弯，头宽2.5mm",null,null,1,6785,6785,"神外器械"]
[37,"剥离器","圆头，21cm直型，圆形微弯，头宽1.5mm",null,null,1,6785,6785,"神外器械"]
[38,"剥离器","圆头，21cm直型，圆形微弯，头宽2.5mm",null,null,1,6785,6785,"神外器械"]
[39,"剥离器","圆头，21cm直型，圆形微弯，头宽3.5mm",null,null,1,6785,6785,"神外器械"]
[56,"刮匙","单头直形，21cm，环形，头宽3mm","细长设计，头部为边缘锋利的匙形或内边缘锋利的方形。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。",1,7150,7150,"神外器械"]
[57,"刮匙","单头直形，21cm，环形，头宽4mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[58,"刮匙","单头直形，21cm，环形，头宽5mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[59,"刮匙","单头直形，21cm，勺形直，头宽1.5mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[60,"刮匙","单头直形，21cm，勺形直，头宽2mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[61,"刮匙","单头直形，21cm，勺形直，头宽3mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[62,"刮匙","单头直形，21cm，勺形直，头宽4mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[63,"刮匙","单头直形，21cm，勺形弯，头宽1.5mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[64,"刮匙","单头直形，21cm，勺形弯，头宽2mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[65,"刮匙","单头直形，21cm，勺形弯，头宽3mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[66,"刮匙","单头直形，21cm，勺形弯，头宽4mm",null,null,1,7150,7150,"神外器械"]
[78,"显微钩","单头直型，21cm, 直球头 直径1mm","由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钩拉组织或皮肤。",1,6100,6100,"神外器械"]
[79,"显微钩","单头直型，21cm, 90°头长2.5mm，球头直径1mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[80,"显微钩","单头直型，21cm,90°头长4mm，球头直径1mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[81,"显微钩","单头直型，21cm,45°头长2.5mm，球头直径1mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[82,"显微钩","单头直型，21cm,45°头长4mm，球头直径1mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[83,"显微钩","单头直型，21cm,直头，直径0.3mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[84,"显微钩","单头直型，21cm,直头，直径0.6mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[85,"显微钩","单头直型，21cm，90°头长2.5mm，直径0.3mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[86,"显微钩","单头直型，21cm，90°头长2.5mm，直径0.6mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[87,"显微钩","单头直型，21cm，90°头长4mm，直径0.3mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[88,"显微钩","单头直型，21cm，90°头长4mm，直径0.6mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[89,"显微钩","单头直型，21cm，90°头长6mm，直径0.6mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[90,"显微钩","单头直型，21cm，45°头长2.5mm，直径0.3mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[91,"显微钩","单头直型，21cm，45°头长2.5mm，直径0.6mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[92,"显微钩","单头直型，21cm，45°头长4mm，直径0.3mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[93,"显微钩","单头直型，21cm，45°头长4mm，直径0.6mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
[94,"显微钩","单头直型，21cm，45°头长6mm，直径0.6mm",null,null,1,6100,6100,"神外器械"]
["合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F3:F59)","v":86},null,{"$f":"SUM(H3:H59)","v":425200}]
["序号","名称","规格","产品描述/主要组成成分","预期用途","数量","单价","金额","备注"]
[1,"组织剪","18cm弯窄头 超锋利 硬质合金镶片 不锈钢","由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于剪切组织。",2,9000,18000,"颈动脉剥脱"]
[2,"组织剪","18cm弯，刃口45° 超锋利 硬质合金镶片 不锈钢",null,null,2,10500,21000,"颈动脉剥脱"]
[3,"剥离器","18cm双头，18cm 3/4mm 钛合金","杆形设计，头部为钝口或微锐，采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于剥离或分离粘膜、组织。",2,3500,7000,"颈动脉剥脱"]
[4,"牵开器","18cm钳式，双关节4*4钝头 钛合金","由撑开片或钩板、齿条（或弹簧片、螺丝）和手柄组成。采用不锈钢和钛合金制成。非无菌提供使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于与拉钩配合使用，牵开组织。",2,25000,50000,"颈动脉剥脱"]
[5,"止血钳","微血管钳总长11cm，90°弯头 钛合金","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹血管、分离组织以止血。",2,20000,40000,"颈动脉剥脱"]
[6,"止血钳","微血管钳总长18cm，90°弯头 钛合金",null,null,2,20000,40000,"颈动脉剥脱"]
[7,"显微止血夹","55mm直头，工作长度20mm,夹持力180g 钛合金","为U形或V形，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。采用纯钛、钛合金和不锈钢等金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于手术中临时夹闭血管、组织止血。",2,10000,20000,"颈动脉剥脱"]
[8,"显微止血夹","48mm直头，工作长度20mm,夹持力180g 钛合金",null,null,2,10000,20000,"颈动脉剥脱"]
[9,"显微钳","13.5cm弯头横齿，角弯30°，钛合金","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹组织。",2,20000,40000,"颈动脉剥脱"]
[10,"显微钳","13.5cm弯头横齿，角弯50°，钛合金",null,null,2,20000,40000,"颈动脉剥脱"]
[11,"显微钳","11cm弯头凹凸齿，工作长度23mm，右弯 钛合金",null,null,2,25000,50000,"颈动脉剥脱"]
[12,"显微钳","11cm弯头凹凸齿，工作长度23mm，左弯 钛合金",null,null,2,25000,50000,"颈动脉剥脱"]
[13,"夹持钳","总长17cm，φ4mm，钛合金","由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。",2,20000,40000,"颈动脉剥脱"]
[14,"夹持钳","总长18cm，φ6mm，钛合金",null,null,2,20000,40000,"颈动脉剥脱"]
[15,"显微镊","18cm直头圆柄 头宽0.5mm钻石粉 钛合金","由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于夹持组织。",2,12667,25334,"颈动脉剥脱"]
[16,"显微镊","18cm直头 平衡柄头宽1.0mm圈镊 钛合金",null,null,2,17333,34666,"颈动脉剥脱"]
[17,"显微镊","18cm直头 平衡柄头宽1.0mm无损伤 钛合金",null,null,2,21000,42000,"颈动脉剥脱"]
[18,"显微持针钳","18cm直 头宽0.5mm 带锁扣 钛合金","由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢或钛合金材质制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹器械。",2,17333,34666,"颈动脉剥脱"]
[19,"器械盒","铝合金 带型腔",null,null,2,5500,11000,"颈动脉剥脱"]
["合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F62:F80)","v":38},null,{"$f":"SUM(H62:H80)","v":623666}]
["序号","名称","规格","产品描述/主要组成成分","预期用途","数量","单价","金额","备注"]
[1,"吸引管","直型，工作长度180mm,直径2mm柔性","由冲吸管、管路和连接口组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于手术中冲洗组织或吸液。",2,850,1700,"颅底手术"]
[2,"吸引管","直型，工作长度180mm,直径3mm柔性",null,null,2,850,1700,"颅底手术"]
[3,"吸引管","直型，工作长度180mm,直径4mm柔性",null,null,2,850,1700,"颅底手术"]
[15,"显微钩","单头直型，21cm, 直球头 直径1mm",null,null,2,6100,12200,"颅底手术"]
[16,"显微钩","单头直型，21cm,45°头长2.5mm，球头直径1mm",null,null,2,6100,12200,"颅底手术"]
[17,"剥离器","平头，21cm直型，叶片形微弯，头宽1.5mm","杆形设计，头部为钝口或微锐，采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于剥离或分离粘膜、组织。",2,6785,13570,"颅底手术"]
[18,"剥离器","平头，21cm直型，叶片形微弯，头宽2.5mm",null,null,2,6785,13570,"颅底手术"]
[27,"取样钳","直头，工作长度200mm指圈式，刃口3mm","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于组织取样。",2,8500,17000,"颅底手术"]
[28,"取样钳","上弯头，工作长度200mm指圈式，左弯 刃口3mm",null,null,2,8500,17000,"颅底手术"]
[29,"取样钳","下弯头，工作长度200mm指圈式，右弯 刃口3mm",null,null,2,8500,17000,"颅底手术"]
[30,"压板","双头，柔性，总长20cm，头宽7/9mm凹面","为板状设计。采用不锈钢材料或钛合金材料制成。非无菌提供。不接触中枢神经系统和血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于下压组织或脏器。",2,280,560,"颅底手术"]
[31,"压板","双头，柔性，总长20cm，头宽11/13mm凹面",null,null,2,280,560,"颅底手术"]
[32,"压板","双头，柔性，总长20cm，头宽15/18mm凹面",null,null,2,280,560,"颅底手术"]
[33,"器械框","370*230*75mm，内置硅胶垫",null,null,2,2000,4000,"颅底手术"]
["合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F83:F96)","v":28},null,{"$f":"SUM(H83:H96)","v":113320}]
["序号","名称","规格","产品描述/主要组成成分","预期用途","数量","单价","金额","备注"]
[3,"显微镊","枪型直头，22cm扁柄有孔 环形碗状，头宽4mm","由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于夹持组织。",2,19000,38000,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[15,"椎板咬骨钳","普通型90°，工作长度18cm旋转式，，刃宽3mm","由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角（前）弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角（前）弯型和棘突型。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","用于咬取死骨或修整骨残端。",2,8500,17000,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[16,"椎板咬骨钳","普通型40°，工作长度18cm旋转式，，刃宽3mm",null,null,2,8500,17000,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[17,"取样钳","直头，工作长度165mm指圈式，刃口3mm 可旋转","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于组织取样。",2,9500,19000,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[18,"取样钳","上弯头，工作长度165mm指圈式，刃口3mm 可旋转",null,null,2,9500,19000,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[19,"髓核钳","直型头，工作长度180mm指圈式 刃宽3.0mm","由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","用于骨科手术中咬除组织或息肉。",2,7300,14600,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[29,"显微刀","枪形镰刃，24cm，下弯月牙形","由刀片和刀柄组成。刀片有刃口和与手术刀柄对接的安装槽。刀片采用钛合金、不锈钢或碳钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于切割组织或在手术中切割器械。",2,7100,14200,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[30,"显微刀","枪形镰刃，24cm，上弯月牙形",null,null,2,7100,14200,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[31,"显微刀","枪形三角刃，24cm，直尖形",null,null,2,7100,14200,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[32,"显微刀","枪形圆刃，24cm，钩刀形",null,null,2,7100,14200,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[33,"吸引管","工作长度180mm,直径2mm","由冲吸管、管路和连接口组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于手术中冲洗组织或吸液。",2,850,1700,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[34,"吸引管","工作长度180mm,直径2.5mm",null,null,2,850,1700,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[35,"吸引管","工作长度180mm,直径3mm",null,null,2,850,1700,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[36,"吸引管","工作长度180mm,直径3.5mm",null,null,2,850,1700,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[37,"吸引管","工作长度180mm,直径4mm",null,null,2,850,1700,"经蝶窦入路垂体瘤"]
[38,"器械框","370*230*75mm，内置硅胶垫",null,null,2,2000,4000,"经蝶窦入路垂体瘤"]
["合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F99:F114)","v":32},null,{"$f":"SUM(H99:H114)","v":193900}]
["神经外科手术器械合计：184把、1356086元"]