{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":152,"n_cols":6,"rows_kept":152,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[77,0,77,5],[108,0,108,5],[151,0,151,5]]}
["耳鼻喉科器械汇总表"]
["耳科器械"]
["名   称","规  格","使用科室","报价","数量","金额"]
["镫骨足弓剪","镫骨  右开口","耳鼻喉科",4500,1,{"$f":"D4*E4","v":4500}]
["镫骨足弓剪","镫骨  左开口","耳鼻喉科",4500,1,{"$f":"D5*E5","v":4500}]
["中耳息肉钳","杯口 0° 1.5mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["中耳息肉钳","杯口 45°1.5mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳钳","麦粒头   4.0mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳钳","麦粒头 圆头 0°2.5mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳钳","麦粒头   4.0mm   45°","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳用骨凿","4.0mm(平)","耳鼻喉科",980,1,980]
["耳息肉剪","4.0mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳息肉剪","45°4.0mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳钳","镫骨安装 下弯","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["槌骨剪","2.5mm   下开口","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["显微耳针","微弯","耳鼻喉科",980,1,980]
["显微耳针","弯","耳鼻喉科",980,1,980]
["显微耳钩","1.0mm 90°","耳鼻喉科",980,1,980]
["显微耳钩","1.2mm 90°","耳鼻喉科",980,1,980]
["显微耳钩","1.0mm 45°","耳鼻喉科",980,1,980]
["耳道皮瓣刀","2.5mm 45°","耳鼻喉科",980,1,980]
["耳道皮瓣刀","2.5mm 90°","耳鼻喉科",980,1,980]
["耳道皮瓣刀","2.5mm 0°","耳鼻喉科",980,1,980]
["耳用刀","5.0mm 镰状小号","耳鼻喉科",980,1,980]
["耳刮匙","2.5×3.5mm-2.8×3.8mm（双头）","耳鼻喉科",980,1,980]
["剥离器","1.2mm","耳鼻喉科",980,1,980]
["剥离器","2.0mm","耳鼻喉科",980,1,980]
["剥离器","左弯","耳鼻喉科",980,1,980]
["剥离器","右弯","耳鼻喉科",980,1,980]
["剥离器","1.5mm 直型","耳鼻喉科",980,1,980]
["筋膜压薄器","钳式 180mm","耳鼻喉科",1680,1,1680]
["医用吸引头","60mm 接头（插入式）","耳鼻喉科",280,1,280]
["鼻骨锤","φ28×30mm","耳鼻喉科",480,1,480]
["皮肤拉钩","/","耳鼻喉科",380,1,380]
["耳用吸引管","0.8mm（橄榄头）","耳鼻喉科",380,1,380]
["耳用吸引管","1.0mm（橄榄头）","耳鼻喉科",380,1,380]
["耳用吸引管","1.2mm（橄榄头）","耳鼻喉科",380,1,{"$f":"D37*E37","v":380}]
["耳用吸引管","1.8mm（橄榄头）","耳鼻喉科",380,1,380]
["耳用吸引管","2.0mm（橄榄头）","耳鼻喉科",380,1,380]
["耳用吸引管","2.5mm（橄榄头）","耳鼻喉科",380,1,380]
["耳用吸引管","3.0mm（橄榄头）","耳鼻喉科",380,1,380]
["显微耳钩","带吸引 45° 1.5mm","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["显微耳钩","带吸引 45° 2.5mm","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳刮匙","带吸引 45°φ1.2mm 左开口","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳刮匙","带吸引 45°φ1.2mm 右开口","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳刮匙","带吸引 90°φ1.5mm 左开口","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳刮匙","带吸引 90°φ1.5mm 右开口","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳刮匙","带吸引 45°S型 φ1.5mm 左开口","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳刮匙","带吸引 45°S型 φ1.5mm 右开口","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳道皮瓣刀","带吸引 45° φ2.6mm","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳道皮瓣刀","带吸引 55° φ2.2mm 前端吸引","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳道皮瓣刀","带吸引 0° φ2.3mm 右开口","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["耳道皮瓣刀","带吸引 0° φ2.3mm 左开口","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["剥离器","带吸引 1.8mm","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["医用吸引头","φ5","耳鼻喉科",1600,1,1600]
["耳钳","麦粒头 下弯30°","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳用骨凿","3.0mm","耳鼻喉科",980,1,980]
["显微耳钩","90°1.5mm (软性)","耳鼻喉科",680,1,680]
["耳刮匙","1.5×2.3mm-2×2.8mm（双头）","耳鼻喉科",980,1,980]
["耳用吸引管","1.5mm（头上弯45°）","耳鼻喉科",330,1,330]
["耳用吸引管","1.5mm（头下弯45°）","耳鼻喉科",330,1,330]
["耳用吸引管","0.8mm（负压片）","耳鼻喉科",380,1,380]
["耳用吸引管","1.5mm (负压片）","耳鼻喉科",380,1,380]
["耳用吸引管","2.0mm（负压片）","耳鼻喉科",280,1,280]
["耳用吸引管","2.5mm（负压片）","耳鼻喉科",280,1,280]
["耳钳","乳突咬骨","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳内镜器械消毒盒","300*200*90","耳鼻喉科",1800,1,1800]
["锤骨剪","开口2.3mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳钳","2*6mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["耳刮匙","卵圆口.微弯2.2*1.8mm 45°","耳鼻喉科",980,1,980]
["剥离器","左弯45°","耳鼻喉科",980,1,980]
["剥离器","右弯45°","耳鼻喉科",980,1,980]
["中耳息肉钳","超精细卵圆口0°0.8*1.3","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["中耳息肉钳","超精细卵圆口45°0.8*1.3","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["中耳息肉钳","卵圆口下弯45°下开口","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["乳突牵开器","16cm活动式 3×3钩锐","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E4:E76)","v":73},{"$f":"SUM(F4:F76)","v":169120}]
["鼻科器械"]
["名   称","规  格","使用科室","报价","数量","金额"]
["鼻科吸引管","3.0mm顿头 防堵塞","耳鼻喉科",380,1,{"$f":"D80*E80","v":380}]
["鼻科吸引管","3mm 上颌窦平口防堵大弯","耳鼻喉科",380,1,{"$f":"D81*E81","v":380}]
["鼻科吸引管","3mm上颌窦90°防堵","耳鼻喉科",380,1,380]
["鼻筛窦钳","4.8mm 0°","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["鼻筛窦钳","4.8mm45°","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["鼻筛窦钳","3.5*14mm 45°","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["鼻筛窦钳","0°4.2mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["鼻筛窦钳","45°4.2mm","耳鼻喉科",3800,1,3800]
["鼻筛窦钳","头上弯长圆口","耳鼻喉科",4200,1,4200]
["鼻筛窦钳","头上弯长圆口1.5mm","耳鼻喉科",4800,1,4800]
["鼻咬切钳","3.5mm 0°卵圆口","耳鼻喉科",5500,1,5500]
["鼻咬切钳","3.5mm 45°卵圆口","耳鼻喉科",5500,1,5500]
["鼻咬切钳","3.5mm反咬 固定","耳鼻喉科",3500,1,3500]
["额窦咬切钳","上弯65° 切口","耳鼻喉科",6800,1,6800]
["蝶窦咬骨钳","椎板式  3mm 90°","耳鼻喉科",12000,1,12000]
["环切型蝶窦","0°3.5mm环切型","耳鼻喉科",6400,1,6400]
["蝶窦咬骨钳","3mm 椎板式","耳鼻喉科",12000,1,12000]
["蝶窦咬骨钳","40° 3mm","耳鼻喉科",12800,1,12800]
["鼻剥离器","3.5-4.5mm 双头","耳鼻喉科",960,1,960]
["鼻剥离器","3.5mm 双头","耳鼻喉科",960,1,960]
["鼻剥离器","5.5mm单面带吸引0°","耳鼻喉科",900,1,900]
["鼻粘膜刀","铲型3.8mm","耳鼻喉科",960,1,960]
["鼻粘膜刀","3-4mm 双头","耳鼻喉科",1080,1,1080]
["鼻粘膜刀","5*220mm","耳鼻喉科",1900,1,1900]
["上颌窦探针","60° 带吸引","耳鼻喉科",850,1,850]
["鼻咬切钳","φ3.5*140","耳鼻喉科",7100,1,7100]
["鼻咬切钳","φ4.5*140","耳鼻喉科",7100,1,7100]
["鼻组织剪","3*130mm 0°","耳鼻喉科",3200,1,3200]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E80:E107)","v":28},{"$f":"SUM(F80:F107)","v":118650}]
["喉科器械"]
["名   称","规  格","使用科室","报价","数量","金额"]
["支撑喉镜","188mm","耳鼻喉科",6800,1,{"$f":"D111*E111","v":6800}]
["支撑喉镜","190mm","耳鼻喉科",6800,1,{"$f":"D112*E112","v":6800}]
["支撑喉镜","180mm","耳鼻喉科",6800,1,6800]
["支撑喉镜","180mm","耳鼻喉科",6800,1,6800]
["胸托","涡轮","耳鼻喉科",12800,1,12800]
["导光管","Φ4×180","耳鼻喉科",1650,1,1650]
["吸烟管","Φ4×195","耳鼻喉科",470,1,470]
["吸引管","Φ4带负压片","耳鼻喉科",580,1,580]
["显微喉钳","Φ2.5mm直型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ2.5mm上翘型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ2.5mm右弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ2.5mm左弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ2.5mm上翘右弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ2.5mm上翘左弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["粘膜抓钳","直型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["粘膜抓钳","左弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["粘膜抓钳","右弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["喉分离钳","直型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["喉分离钳","左弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["喉分离钳","右弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉剪","直型","耳鼻喉科",4200,1,4200]
["显微喉剪","左弯型","耳鼻喉科",4200,1,4200]
["显微喉剪","右弯型","耳鼻喉科",4200,1,4200]
["显微喉剪","上翘型","耳鼻喉科",4200,1,4200]
["显微喉剪","15°","耳鼻喉科",4200,1,4200]
["喉分离钳","上翘型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","上翘三角型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["喉息肉钳","直型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微持针钳","直型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微持针钳","上翘型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","左侧开 卵圆口","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","右侧开 卵圆口","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ3.0mm直型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ3.0mm左弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ3.0mm右弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ3.0mm上翘型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ3.0mm上翘左弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["显微喉钳","Φ3.0mm上翘右弯型","耳鼻喉科",4100,1,4100]
["喉内窥镜","0°4*185mm","耳鼻喉科",12800,1,12800]
["喉内窥镜","12°4*185mm","耳鼻喉科",12800,1,12800]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E111:E150)","v":40},{"$f":"SUM(F111:F150)","v":191800}]
["合计141把手术器械，金额共计479570元，其中：耳科器械73把，金额169120元；鼻科器械28把，118650元；喉科器械40把、191800元。"]